## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Г Е Р М Е Т И Ч Н О С Т Ь |  |  |  | Р О З Ж И Г | [6 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | Сброс | Натечка | Нет | Утечка | Подго | Пуск | Венти- | Подго | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
БГГ-0,14.01 |  |  | газа |  | Контр. |  | товка | ВГ | ляция | товка | Тр-ра |  |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Разряж, Р газа >,
Т авар, Неиспр ТС, Резерв
Р возд. <
Р газа <
Герметичность: натечка
Герметичность: утечка
"Кажущееся пламя"
Наличие пламени
Вентилятор горелки №8
Кл. отсекатель 1 №1
Кл. отсекатель 2 №6
Кл. БГ №5
Тр. зажигания №2
Заслонку откр. №3
Заслонку закр. №4
Звонок аварии №7
Индикация рабочего | Исходное П01 | П01 | П31 | П32 | П33 | П34 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П40\42 | П40\41\43 | FA | FD, FF | Исходное
окна | БГГ-0,14.01 | Тест | Сброс | Натечка | Нет | Утечка | Подго | Пуск | Венти- | Подго | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | звонка | газа |  | Контр. |  | товка | ВГ | ляция | товка | Тр-ра |  | Пламя | Пламя | Пламя